## NASLOV
| Investitor | : | OPĆINA Sv. FILIP i JAKOV
Obala kralja Tomislava 17
23 207 Sv. Filip i Jakov
| Građevina | : | Nerazvrstana prometnica u Turnju - Međine
| Projekt | : | GRAĐEVINSKI
| Faza | : | GLAVNI PROJEKT
| Oznaka projekta | : | T.D. 234/14
Z.O.P. 38/14
2.6. TROŠKOVNIK
Biograd na Moru,lipanj 2014. |  |  |  | Projektant: S. Panović dipl.ing.građ

## OPCE_NAP
OPĆE NAPOMENE:
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g. izdao IGH - Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
U svakoj stavci u kojoj se navodi izrada podrazumjeva se nabava, transport na mjesto ugradnje, te sav rad i materijal potrebni za dovršenje radova kao i sva potrebna oplata. Izvođač je dužan nakon završetka radova zbrinuti sav otpadni materijal nastao tijekom radova.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, signalizacije privremene regulacije prometa i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
Izvođač može započeti s radovima tek po dobivenoj suglasnosti nadležne službe na prometni projekt, a trošak privremene prometne signalizacije mora biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, a okoliš vratiti u prvobitno stanje. Trošak ovih radova neće se posebno obračunavati, nego ga treba uračunati u druge stavke.
Projektant: S. Panović dipl.ing.građ

## građevinski A
I |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 1 | Iskolčenje i održavanje trase. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta Neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.OTU-a.
|  | Obračun po m1 | m1 | 120
1 | 2 | Osiguranje iskolčene osi, poligonih i visinskih točaka. Osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka i repera na dovoljnoj udaljenosti od ruba iskopa ili nasipa, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru, s izradom skica i nacrta osiguranja, a mjeri se i plaća po kilometru trase i priključnih cesta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.2.
|  | Obračun po m1 | m1 | 120
1 | 3 | Snimanje i osiguranje profila ceste. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste ili zahtjevu nadzornog inženjera prije početka zemljanih radova u skladu s OTU, a mjeri se i plaća po kilometru trase i priključnih cesta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.3.
|  | Obračun po m1 | m1 | 120
1 |  | PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1 | 4 | Uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina označenih u nacrtima ili prema uputi nadzornog inženjera, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer, uključivo uređenje istog. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.1.
|  | Obračun po m2 očišćene površine | m2 | 980
1 | 5 | Piljenje rezalicom postojećeg asfaltnog zastora radi spoja sa novim. Radovi se odnose na poprečne i uzdužne spojeve. Zarezane dijelove treba premazati odgovarajućom bitumenskom emulzijom radi povezivanja s novim asfaltnim zastorom. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i materijal za izvedbu spoja sa postojećom prometnicom, uključujući i odvoz materijala na deponiju.
|  | Obračun po m' rezanog asfalta | m1 | 12
1 | 6 | Izrada projekta privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova izraditi projekt privremene regulacije prometa. Na taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih institucija. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
|  |  | komplet | 1
1 | 7 | Elaborat izvedenog stanja i objekata. predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.6. OTU-a.
|  | Obračun po m1 | m1 | 120
1 | 8 | Lociranje i zaštita, te uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija kao što su EKI kabel, tlačni cjevovod i dr. Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim uvjetima danim od strane nadležnih službi. Obračun radova: Plaća se na osnovi od strane nadzornog inženjera ovjerenih količina obavljenih radova, prema troškovniku odgovarajuće specijalizirane ili komunalne radne organizacije.
|  | Obračun paušalno | paušal | 1
1 | 9 | Uklanjanje umjetnih objekata Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme, rušenje i uklanjanje suhozida, rušenje i uklanjanje postojećih kolničkih konstrukcija, uklanjanje i rušenje ograda (žičanih, drvenih, kamenih, betonskih ili od drugih elemenata), skidanje i premještanje starih ili izrada novih ulaza, rušenje starih i napuštenih drugih manjih objekata koji zadiru u profil ceste. Vrste i količine radova predviđene su projektom ili prema uputi nadzornog inženjera, a obračunavaju se u paušalnom iznosu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.2.
|  | Obračun u paušalnom iznosu za cijelu prometnicu | paušal | 1
ukupno (kn):
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2 | 1 | Iskop humusa. Debljina sloja koji se skida sa površine unaprijed treba odrediti vizualnim putem, a do dubine pogodne za uređenje temeljnog tla, odnosno da količina organske tvari bude veća od 10 % iskopane mase. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz. Iskopani materijal odložiti na privremeno odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
|  | Obračun po m3 | m3 | 220
2 | 2 | Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta prometnice s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili ugradnje). U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala (u koliko ga ima) na deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
|  | Obračun po m3 | m3 | 311
2 | 3 | Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa trase ili pozajmišta. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, uovar i transport iz trase ili pozajmišta koje osigurava izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.
|  | Obračun po m3 | m3 | 120
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2 | 4 | Planiranje i valjanje posteljice od miješanih materijala na cijeloj širini planuma. Neravnine zasjeći grejderom ili ručno, a udubine popuniti materijalom iz iskopa. Posteljica nakon valjanja treba imati projektom predviđene poprečne i uzdužne padove na točnost +/- 2 cm. Kriterij za ocjenu kvalitete posteljice od miješanih materijala su ovi: Sz = 100 %, Ms = 35 MN/m2. Sve u skladu s točkom 2.10.2. OTU-a.
|  | Obračun po m2. | m2 | 1000
2 | 5 | Izrada bankina od miješanog materijala, na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine prema projektu i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu.
|  | Obračun po m2 | m2 | 52.5
2 | 6 | Ozelenjavanje za to određene površine sadnjom grmlja i drveća u odgovarajućem zemljanom materijalu.
|  | Obračun po m2 ozelenjene površine | m2 | 60
2 | 7 | Odvoz viška materijala Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (nasip ili odlagalište koje osigurava naručitelj) na udaljenost do 5000 m s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. U cijenu je uključeno odlaganje prevezenog materijala u odlagalište uz uređenje i oblikovanje istoga, sa svim poslovima porebnima za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-07.
|  | Obračun po m2 | m3 | 191
2 | 8 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Stavka 3-04.7.1. | m´ | 215
2 | 8 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
|  | Stavka 3-04.7.1. | m´ | 160
ukupno (kn):
3 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva, debljine sloja 30,0 cm. U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stitljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
|  | Obračun po m3 | m3 | 240
3 | 2 | Strojna izrada nosivog sloja AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu, debljine sloja 6,0 cm. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu u skladu sa PTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema novim tehničkim propisima u elaboratu ''Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika'' broj 64-17-08/2012 iz ožujka 2012.
|  | Obračun po m2 | m2 | 960
3 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
3 | 3 | Strojna izrada habajućeg sloja od AC surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 4 cm, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku. U cijenu je uključena nabava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu u skladu sa PTU, te utovar, prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema novim tehničkim propisima u elaboratu ''Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika'' broj 64-17-08/2012 iz ožujka 2012.
|  | Obračun po m2 | m2 | 650
ukupno (kn):
Građevinski radovi:
1 |  | Pripremni radovi
2 |  | Zemljani radovi
3 |  | Kolnička konstrukcija
ukupno građevinski radovi (kn):

## prometni B
II |  | OPREMA CESTE | jed. mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2 | 1 | Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 80 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. U cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih pločica za pričvršćivanje stupa. Izvedba, kontrola kakvoća i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 7. Poglavlje; odredbe 7-01.11 i 7-01.4.
|  | Stavka 9-01.0.1. | kom | 9
2 | 2 | Nosač prometnih znakova. Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za jedan prometni znak, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 12899-1. u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Stavka 9-01.0.2.1. | kom | 7
2 | 3 | Nosač prometnih znakova. Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje prometnih znakova - od jednog stupa za dva prometna znaka, - od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 12899-1. u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada ugrađenih nosača (stupova). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01.
|  | Stavka 9-01.0.2.1. | kom | 2
2 | 4 | Prometni znakovi izričitih naredbi. Postavljanje prometnih znakova izričitih naredbi kružnog oblika ili osmerokuta - promjera 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRNEN 1790.U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Stavka 9-01.2.1. | kom | 2
2 | 5 | Prometni znakovi obavjestii. Postavljanje prometnih znakova opasnosti oblika trokuta - veličine stranice 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRNEN 1790.U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-01. i 9.-01.2.
|  | Stavka 9-01.1.2. | kom | 8
2 | 6 | Prometna oprema. Ploča za označavanje oštrog zavoja na cesti (K44) sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo. . Znakovi se postavljaju na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju. Ploča K44 postavlja se u veoma oštrom i neočekivanom zavoju.
|  |  | kom | 1
2 | 7 | Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1461-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02. i 9.-02.1.
| 1 | Puna crta jednostruka razdjelna debljine 12 cm.
|  | Stavka 9-02.1.1.2. | m´ | 300
Puna crta, dvostruka razdjelna, debljine 12 cm.
|  | Stavka 9-02.1.1.3. | m´ |  | 4 | 0
Kratka isprekidana crta, razdjelna vodilja, puno 1 prazno 1 m, debljine 50 cm.
|  | Stavka 9-02.1.4.2. | m´ |  | 4 | 0
| 2 | Isprekidana crta, jednostruka razdjelna debljine 12 cm (puno 3m prazno 3m)
|  | Stavka 9-02.1.2.5. | m´ | 100
2 | 8 | Izrada pješačkih prelaza na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/2005.) i HRN EN U.S4.225. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02. i 9.02.2.
Zebra, puna debljine 50 cm.
|  | Stavka 9-02.2.1.1. | m2 | 40
II |  | OPREMA CESTE - Ukupno (kn):
SAŽETAK A
| I | GRAĐEVINSKI RADOVI
| II | OPREMA CESTE
sveukupno bez PDV-a:
PDV 25%
|  | sveukupno sa PDV-om: |  |  |  | 0

## PROCJENA
PROCJENA TROŠKOVA
| I | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
| II | OPREMA CESTE |  | 0
|  | sveukupno bez PDV-a: |  | 0
|  | PDV 25% |  | 0
|  | sveukupno sa PDV-om: |  | 0
Biograd na Moru, lipanj 2014.
Projektant:
Silvio Panović dipl.ing.građ.